1. ดาวน์โหลดข้อมูลโหลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากไฟล์ตัวอย่าง และดำเนินการ Cleaning Data (หากจำเป็น)

| Hour | Load (kWh) |
| --- | --- |
| 01:00 | 5856.42 |
| 02:00 | 5856.42 |
| 03:00 | 5866.42 |
| 04:00 | 5826.42 |
| 05:00 | 7090.42 |
| 06:00 | 9684.42 |
| 07:00 | 10817.42 |
| 08:00 | 10829.42 |
| 09:00 | 10440.42 |
| 10:00 | 10122.42 |
| 11:00 | 9752.42 |
| 12:00 | 9304.42 |
| 13:00 | 9199.42 |
| 14:00 | 9209.42 |
| 15:00 | 9148.42 |
| 16:00 | 9472.42 |
| 17:00 | 9600.42 |
| 18:00 | 9814.42 |
| 19:00 | 9774.42 |
| 20:00 | 9804.42 |
| 21:00 | 9804.42 |
| 22:00 | 9039.42 |
| 23:00 | 8200.42 |
| 00:00 | 7788.42 |

ตารางที่ 1.1 ตารางข้อมูลโหลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากไฟล์ตัวอย่าง Load Consumption.xlsx

จากข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 1.1 จะพบว่าข้อมูลครบถ้วนทั้ง 24 ค่า ไม่มีค่าว่าง (Missing Values - Null/NaN) และไม่มีการกระโดดของข้อมูล (Data Jumping/Spike) แต่การจัดเรียงของข้อมูลผิดเล็กน้อย เนื่องจากข้อมูลอนุกรมเวลา (Time-Series Data) ในหนึ่งวันจะเริ่มจาก 00:00 น. ไปจนถึง 23:00 น. แต่ในตารางที่ 1.1 ข้อมูลของโหลดในช่วง 00:00 น. ไปอยู่ตรงท้ายตาราง ทำให้ตีความผิดไปว่าเป็นข้อมูลโหลด ณ เวลา 00:00 น. ของวันถัดไป เนื่องจากข้อมูลไม่มีความผิดพลาด หรือผิดเพี้ยน (Outlier) ในการเตรียมข้อมูลครั้งนี้นักศึกษาจึงพิจารณาเลือกใช้วิธี Normalization เพียงวิธีเดียว โดยสามารถหาได้จาก:

zni=xi-minxmaxx-minx#1.1

เพื่อปรับสเกลข้อมูลให้อยู่ในขอบเขตเดียวกัน ป้องกันไม่ให้โมเดล Machine Learning เกิดความลำเอียง (Bias) โดยไปให้ความสำคัญกับฟีเจอร์ที่มีตัวเลขขนาดใหญ่มากกว่าตัวเลขขนาดเล็ก จึงสามารถสรุปข้อมูลสุดท้ายตามตารางด้านล่าง:

| Hour | Normalized Load |
| --- | --- |
| 00:00 | 0.3922 |
| 01:00 | 0.0060 |
| 02:00 | 0.0060 |
| 03:00 | 0.0080 |
| 04:00 | 0.0000 |
| 05:00 | 0.2526 |
| 06:00 | 0.7711 |
| 07:00 | 0.9976 |
| 08:00 | 1.0000 |
| 09:00 | 0.9222 |
| 10:00 | 0.8587 |
| 11:00 | 0.7847 |
| 12:00 | 0.6952 |
| 13:00 | 0.6742 |
| 14:00 | 0.6762 |
| 15:00 | 0.6640 |
| 16:00 | 0.7288 |
| 17:00 | 0.7543 |
| 18:00 | 0.7971 |
| 19:00 | 0.7891 |
| 20:00 | 0.7951 |
| 21:00 | 0.7951 |
| 22:00 | 0.6422 |
| 23:00 | 0.4745 |

ตารางที่ 1.2 ตารางข้อมูลโหลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผ่าน Data Preprocessing